2022年技术标准新增有效版本目录清单


2022年技术标准新增有效及替代版本目录清单

	序号
	标准编号
	标准名称
	实施日期
	被替代标准编号

	水利行业（SL）

	1
	SL/T 276—2022
	水文基础设施建设及技术装备标准
	2022-07-29
	SL/T 276—2002

	2
	SL/T 291.1—2021
	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探
	2021-10-01
	SL 326—2005

	3
	SL/T 313—2021
	水利水电工程施工地质规程
	2021-10-01
	SL 313—2004

	4
	SL/T 341—2021
	水土保持信息管理技术规程
	2022-02-18
	SL 341—2006

	5
	SL/T 381—2021
	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范
	2022-01-26
	SL 381—2007

	6
	SL/T 423—2021
	河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范
	2022-02-18
	SL/T 423—2008

	7
	SL/T 426—2021
	水量计量设备基本技术条件
	2022-01-26
	SL 426—2008

	8
	SL/T 427—2021
	水资源监测数据传输规约
	2022-02-18
	SL 427—2008

	9
	SL/T 450—2021
	堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范
	2022-02-18
	SL 450—2009

SL 451—2009

	10
	SL/T 478—2021
	水利数据库表结构及标识符编制总则
	2022-01-26
	SL 478—2010

	11
	SL/T 525.5—2021
	建设项目水资源论证导则 第5部分：化工行业建设项目
	2022-02-18
	

	12
	SL/T 525.6—2021
	建设项目水资源论证导则 第6部分：造纸行业建设项目
	2022-02-18
	

	13
	SL/T 533—2021
	灌溉排水工程项目初步设计报告编制规程
	2021-11-06
	SL 533—2011

	14
	SL/T 617—2021
	水利水电工程项目建议书编制规程
	2021-11-06
	SL 617—2013

	15
	SL/T 618—2021
	水利水电工程可行性研究报告编制规程
	2021-11-06
	SL 618—2013

	16
	SL/T 619—2021
	水利水电工程初步设计报告编制规程
	2021-11-06
	SL 619—2013

	17
	SL/T 694—2021
	水利通信工程质量评定与验收规程
	2022-02-18
	SL 439—2009

SL 694—2015

	18
	SL/T 701—2021
	水利信息分类与编码总则
	2022-01-26
	SL 701—2014

	19
	SL/T 712—2021
	河湖生态环境需水计算规范
	2021-10-01
	SL/Z 712—2014

	20
	SL/T 807—2021
	水工建筑物环氧树脂灌浆材料技术规范
	2021-10-01
	

	21
	SL/T 808—2021
	河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则
	2021-11-06
	

	22
	SL/T 809—2021
	水利对象基础数据库表结构及标识符
	2021-11-06
	

	23
	SL/T 810—2021
	土壤水分监测仪器检验测试规程
	2022-01-26
	

	24
	SL/T 811.4—2021
	降水量观测仪器 第4部分：称重式雨

量计
	2022-01-26
	

	25
	SL/T 812.1—2021
	水利监测数据传输规约 第1部分：总则
	2022-01-26
	

	26
	SL/T 813—2021
	规划水资源论证技术导则
	2022-01-26
	

	27
	SL/T 814—2021
	水轮机过流部件磨损试验方法
	2022-02-18
	

	28
	SL/T 815—2021
	水泵磨蚀防护技术规范
	2022-02-18
	

	29
	SL/T 816—2021
	电子证照 取水许可证
	2022-02-18
	

	30
	SL/T 817—2021
	抗旱效益评估技术导则
	2022-02-18
	

	工程建设（GB、GBJ)）国家标准

	31
	GB 50014-2021
	室外排水设计标准
	2021-10-01
	GB 50014-2006

	32
	GB 50151-2021
	泡沫灭火系统技术标准
	2021-10-01
	GB 50151-2010
GB 50281-2006

	33
	GB 50156-2021
	汽车加油加气加氢站技术标准
	2021-10-01
	GB 50156-2012

	34
	GB/T 50526-2021
	公共广播系统工程技术标准
	2021-10-01
	GB 50526-2010

	35
	GB/T 50760-2021
	数字集群通信工程技术标准
	2021-12-01
	GB/T 50760-2012

	36
	GB/T 51403-2021
	生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准
	2021-10-01
	

	37
	GB/T 51408-2021
	建筑隔震设计标准
	2021-09-01
	

	38
	GB/T 51422-2021
	建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准
	2021-10-01
	

	39
	GB 51427-2021
	自动跟踪定位射流灭火系统技术标准
	2021-10-01
	

	40
	GB/T 51437-2021
	风光储联合发电站设计标准
	2021-12-01
	

	41
	GB/T 51446-2021
	钢管混凝土混合结构技术标准
	2021-12-01
	

	42
	GB 55001-2021

（续上页）
GB 55001-2021
	工程结构通用规范

（续上页）
工程结构通用规范
	2022-01-01

（续上页）
2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50153-2008第3.2.1、3.3.1条；
2.GB 50068-2018第3.2.1、3.3.2条；
3.GB 50158-2010第3.0.2、3.0.3（1）、7.2.6、7.2.7条（款）；
4.GB 50199-2013第3.2.1、3.3.1条；
5.GB 50009-2012第3.1.2、3.1.3、3.2.3、3.2.4、5.1.1、5.1.2、5.3.1、5.5.1、5.5.2、7.1.1、7.1.2、8.1.1、8.1.2条；
6.GB 50959-2013第3.2.1、3.2.2、4.1.1、

（续上页）
4.3.1(1、2)、9.1.1条（款）；
7.GB 51006-2014第3.0.2、3.0.3条；
8.JGJ 165-2010第5.1.3条。

	43

43
	GB 55002-2021

（续上页）
GB 55002-2021
	建筑与市政工程抗震通用规范

（续上页）
建筑与市政工程抗震通用规范
	2022-01-01

（续上页）
2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：  
1.GB 50011-2010（2016年版）第1.0.2、1.0.4、3.1.1、3.3.1、3.3.2、3.4.1、3.5.2、3.7.1、3.7.4、3.9.1、3.9.2、3.9.4、3.9.6、4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2.2、4.3.2、4.4.5、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.6、5.2.5、5.4.1、5.4.2、5.4.3、6.1.2、6.3.3、6.3.7、6.4.3、7.1.2、7.1.5、7.1.8、7.2.4、7.2.6、7.3.1、7.3.3、7.3.5、7.3.6、7.3.8、7.4.1、7.4.4、7.5.7、7.5.8、8.1.3、8.3.1、8.3.6、8.4.1、8.4.2、8.5.1、10.1.3、10.1.12、10.1.15、12.1.5、12.2.1、12.2.9条；
2.GB 50223-2008第1.0.3、3.0.2、3.0.3条；
3.GB 50032-2003第1.0.3、3.4.4、3.4.5、3.6.2、3.6.3、4.1.1、4.1.4、4.2.2、4.2.5、5.1.1、5.1.4、5.1.10、5.1.11、5.4.1、5.4.2、5.5.2、5.5.3、5.5.4、6.1.2、6.1.5、7.2.8、9.1.5、10.1.2条；
4.GB 50981-2014第1.0.4、5.1.4、7.4.6条；

（续上页）
5.CJJ 166-2011第3.1.3、3.1.4、4.2.1、6.3.2、6.4.2、8.1.1、9.1.3条；
6.JGJ 161-2008第1.0.4、1.0.5条；
7.JGJ 339-2015第3.3.1、3.3.2条；
8.JGJ 297-2013第4.1.1、7.1.6条；
9.JGJ 248-2012第3.0.2、3.0.6、3.0.9、5.1.15、5.5.28、6.2.1、6.2.3、6.2.5、6.2.8、6.2.13、6.2.15条。

	44

44

44
	GB 55003-2021

（续上页）
GB 55003-2021

（续上页）
GB 55003-2021
	建筑与市政地基基础通用规范

（续上页）
建筑与市政地基基础通用规范

（续上页）
建筑与市政地基基础通用规范
	2022-01-01

（续上页）
2022-01-01

（续上页）
2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1. GB 50007-2011第3.0.2、3.0.5、5.1.3、5.3.1、5.3.4、6.1.1、6.3.1、6.4.1、7.2.7、7.2.8、8.2.7、8.4.6、8.4.9、8.4.11、8.4.18、8.5.10、8.5.13、8.5.20、8.5.22、9.1.3、9.1.9、9.5.3、10.2.1、10.2.10、10.2.13、10.2.14、10.3.2、10.3.8条；
2.GB 50025-2018第5.7.3、6.1.1、7.1.1、7.4.5条（部分强条）；3.GB 50086-2015第4.5.3、12.1.9、13.1.1条；
4.GB 50112-2013第3.0.3、5.2.2、5.2.16条；
5.GB 50201-2012第4.1.8、4.5.4、5.1.12、5.2.10、5.4.8条；
6.GB 50202-2018第5.1.3条；
7.GB 50330-2013第3.1.3、3.3.6、18.4.1、19.1.1条；
8.GB 50497-2019第3.0.1、8.0.9条；
9.GB 50739-2011第6.1.3条；
10.GB 51004-2015第5.5.8、5.11.4、6.1.3、6.9.8条；
11.GB 51254-2017第3.0.11条；
12.JGJ 6-2011第3.0.2、3.0.3、6.1.7条；
13.JGJ 79-2012第3.0.5、4.4.2、5.4.2、6.2.5、6.3.2、6.3.10、6.3.13、7.1.2、7.1.3、7.3.2、7.3.6、8.4.4、10.2.7条；
14.JGJ 94-2008第3.1.3、3.1.4、5.2.1、5.4.2、5.5.1、5.5.4、5.9.6、5.9.9、5.9.15、8.1.5、8.1.9、9.4.2条；
15.JGJ 106-2014第4.3.4、9.2.3、9.2.5、9.4.5条；
16.JGJ 111-2016第3.1.9条；
17.JGJ 118-2011第3.2.1、6.1.1、8.1.1条；

18.JGJ 120-2012第3.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.2.2条；
19.JGJ 165-2010第3.0.4、3.0.5、6.5.5、6.6.3条；
20.JGJ 167-2010第13.2.4条；
21.JGJ 171-2009第3.0.3、4.0.2条；
22.JGJ 311-2013第5.4.5条；
23.JGJ 340-2015第5.1.5条；
24.JGJ 432-2018第3.0.4、3.0.9、7.1.4、8.1.5条；
25.JGJ 476-2019第3.0.4条。

	45
	GB 55004-2021
	组合结构通用规范
	2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50901-2013第4.1.2、10.2.1条；
2.GB 50917-2013第4.2.2条；
3.GB 50936-2014第3.1.4、9.4.1条；
4.GB 50923-2013第7.4.1、7.5.1条；
5.GB 50628-2010第3.0.4、3.0.6、3.0.7、4.5.1、4.7.1条；
6.JGJ 138-2016第3.1.5、3.2.3、4.3.8条。

	46
	GB 55005-2021
	木结构通用规范
	2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50005-2017第3.1.3、3.1.12、4.1.6、4.1.14、4.3.1、4.3.4、4.3.6、7.4.11、7.7.1、11.2.9条；
2.GB 50206-2012第4.2.1、4.2.2、4.2.12、5.2.1、5.2.2、5.2.7、6.2.1、6.2.2、6.2.11、7.1.4条；
3.GB 50828-2012第4.1.1、7.1.10条。

	47
	GB 55006-2021
	钢结构通用规范
	2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50017-2017第4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、18.3.3条；
2.GB 50018-2002第3.0.6、4.1.3、4.1.7、4.2.1、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.7、9.2.2、10.2.3条；
3.GB 50135-2019第5.1.2、7.1.5条;
4.GB 50191-2012第3.7.2（3）、5.1.1、7.7.7、8.2.14、8.2.15、9.2.3（1）、9.2.15（2）、10.2.7、10.2.10、10.2.15、11.2.8、12.2.7、13.2.8、22.2.4、22.2.9、22.2.11、22.4.5、24.2.4、24.2.11、24.3.5条；

50205-2020第4.2.1、4.3.1、4.4.1、4.5.1、4.6.1、4.7.1、5.2.4、6.3.1、8.2.1、11.4.1、13.2.3、13.4.3条；
6.GB 50322-2011第4.1.1、4.2.3、5.1.2、5.5.3（3）、6.4.2条（款）；
7.GB 50661-2011第4.0.1、5.7.1、6.1.1、8.1.8条；
8.GB 50775-2012第11.2.4、11.2.6条；
9.GB 50884-2013第4.1.1、4.2.2、5.1.2、6.1.2条；
10.GB 50906-2013第5.3.2、6.1.7、9.1.8（5）、9.6.12（9）



	47
	（续上页）

GB 55006-2021


	（续上页）

钢结构通用规范
	（续上页）

2022-01-01


	（续上页）

5.GB 条（款）；
11.GB 51008-2016第3.1.2、8.1.2条；
12.GB 51022-2015第14.2.5条；
13.GB 51203-2016第4.5.1、5.2.5、5.7.4条；
14.JGJ 7-2010第3.1.8、3.4.5、4.3.1、4.4.1、4.4.2条；
15.JGJ 82-2011第3.1.7、4.3.1、6.1.2、6.2.6、6.4.5、6.4.8条；
16.JGJ 99-2015第3.6.1、3.7.1、3.7.3、5.2.4、5.3.1、5.4.5、6.1.5、6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4、7.5.2、7.5.3、8.8.1条；
17.JGJ 209-2010第3.1.2、3.1.8、4.4.3、5.1.4、5.1.5条；

18.JGJ 227-2011第3.2.1、4.5.3、12.0.2条；
19.JGJ 257-2012第5.1.2、5.1.5条。

	48
48
	GB 55007-2021

（续上页）

GB 55007-2021
	砌体结构通用规范

（续上页）

砌体结构通用规范
	2022-01-01

（续上页）

2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50003-2011第3.2.1、3.2.2、3.2.3、6.2.1、6.2.2、6.4.2、7.1.2、7.1.3、7.3.2（1、2）、9.4.8、10.1.2、10.1.5、10.1.6条（款）；
2.GB 50203-2011第4.0.1（1、2）、5.2.1、5.2.3、6.1.8、6.1.10、6.2.1、6.2.3、7.1.10、7.2.1、8.2.1、8.2.2、10.0.4条（款）；
3.GB 50574-2010第3.1.4、3.2.1（1、6）、3.2.2、3.4.1、5.4.2、5.4.3、5.5.2条（款）；
4.GB 50924-2014第4.2.2、6.2.4、8.3.5条；
5.JGJ 13-2014第5.1.1、5.1.5、5.1.8、5.1.12、5.3.1、6.3.2条。



	49

	GB 55008-2021


	混凝土结构通用规范


	2022-04-01


	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50010-2010（2015年版）第3.1.7、3.3.2、4.1.3、4.1.4、4.2.2、4.2.3、8.5.1、10.1.1、11.1.3、11.2.3、11.3.1、11.3.6、11.4.12、11.7.14条；
2.GB 50077-2017第3.1.7、5.1.1、5.4.3、6.1.1（1、3、4）、6.1.3、6.1.12、6.8.5、6.8.7条（款）；
3.GB 50119-2013第3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6、3.1.7条；
4.GB 50164-2011第6.1.2条；
5.GB 50204-2015第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条；
6.GB 50342-2003第4.1.4、5.2.2、6.2.1、6.2.2、8.1.2、8.1.3、8.1.4条；
7.GB 50496-2018第4.2.2、5.3.1条；
8.GB 50666-2011第4.1.2、5.1.3、5.2.2、

	49
	GB 55008-2021

（续上页）
	混凝土结构通用规范（续上页）
	2022-04-01

（续上页）
	（续上页）

6.1.3、6.4.10、7.2.4（2）、7.2.10、7.6.3（1）、7.6.4、8.1.3条（款）；
9.GB 50669-2011第3.0.4、3.0.5、5.2.1、5.4.3、5.4.8、5.5.1、5.6.2、8.0.3、11.2.2条；
10.GB 50982-2014第3.1.8条；
11.JGJ 1-2014第6.1.3、11.1.4条；
12.JGJ 3-2010第3.8.1、3.9.1、3.9.3、3.9.4、4.2.2、4.3.1、4.3.2、4.3.12、4.3.16、5.4.4、5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4、6.1.6、6.3.2、6.4.3、7.2.17、8.1.5、8.2.1、9.2.3、9.3.7、10.1.2、10.2.7、10.2.10、10.2.19、10.3.3、10.4.4、10.5.2、10.5.6、11.1.4条；
13.JGJ 18-2012第3.0.6、4.1.3、5.1.7、5.1.8、6.0.1、7.0.4条；
14.JGJ 19-2010第3.2.1条；
15.JGJ 22-2012第3.2.1条；
16.JGJ 52-2006第1.0.3、3.1.10条；
17.JGJ 55-2011第6.2.5条；
18.JGJ 63-2006第3.1.7条；
19.JGJ 85-2010第3.0.2条；
20.JGJ 92-2016第3.1.1、3.2.1、6.3.7条；




	49
	GB 55008-2021

（续上页）
	混凝土结构通用规范（续上页）
	2022-04-01

（续上页）
	（续上页）

21.JGJ 95-2011第3.1.2、3.1.3条；22.JGJ 107-2016第3.0.5条；
23.JGJ 114-2014第3.1.3、3.1.5条；
24.JGJ 115-2006第3.2.4、3.2.5、7.1.1、7.3.1、7.3.4、7.4.1、8.1.4、8.2.2条；
25.JGJ 116-2009第5.3.13、6.1.2、6.3.1、6.3.4、7.1.2、7.3.1、7.3.3、9.3.1、9.3.5条；
26.JGJ 145-2013第4.3.15条；
27.JGJ 149-2017第4.1.5、6.2.5、6.2.10、7.0.2条；
28.JGJ 169-2009第3.0.4、4.2.3条；
29.JGJ 206-2010第3.0.1条；
30.JGJ 256-2011第3.2.3、6.0.7、6.0.8条；
31.JGJ 355-2015第3.2.2、7.0.6条；
32.JGJ 361-2014第8.1.2条；
33.JGJ 366-2015第4.1.6、4.2.3条；
34.JGJ 369-2016第4.1.1、4.1.6条；
35.JGJ 383-2016第4.1.8条；
36.JGJ 387-2017第4.1.3条。



	50
50
	GB 55011-2021

（续上页）

GB 55011-2021
	城市道路交通工程项目规范

（续上页）

城市道路交通工程项目规范
	2022-01-01

（续上页）

2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文和GB 51286–2018同时废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50422-2017第3.0.5、4.2.5、4.3.1条；
2.GB 50446-2017第3.0.3、7.8.6条；
3.GB 50688-2011（2019版）第5.1.5、7.1.2、7.1.3、8.2.8、10.3.2（3）、11.1.1条（款）；
4.GB 51038-2015第3.1.1、4.1.6、12.9.6条；
5.GB 51201-2016第8.1.7、10.1.4、14.1.4、14.2.3条；
6.CJJ 1-2008第3.0.7、3.0.9、6.3.3、6.3.10、8.1.2、8.2.20、10.7.6、11.1.9、17.3.8条；
7.CJJ 2-2008第2.0.5、2.0.8、5.2.12、6.1.2、6.1.5、8.4.3、10.1.7、13.2.6、13.4.4、14.2.4、16.3.3、17.4.1、18.1.2条；
8.CJJ 11-2011（2019版）第3.0.8、3.0.14、3.0.19、8.1.4、10.0.2、10.0.3、10.0.7条；
9.CJJ 36-2016第4.2.7、4.4.1、10.4.1、11.1.1、11.1.6、11.2.1、14.1.1条；
10.CJJ 37-2012

（2016版）第3.4.2、3.4.3、13.3.4条；
11.CJJ 45-2015第7.1.2条；
12.CJJ 69-95第2.3.1（1、3、4、5）、2.3.2（1、2）、2.3.3（1）、2.5.1（1）、2.5.2、2.5.4、2.5.7、



	50
	GB 55011-2021

（续上页）
	城市道路交通工程项目规范

（续上页）
	2022-01-01

（续上页）
	（续上页）

2.6.1、2.6.4、2.6.6、2.6.8、3.1.11、3.4.5（1、2）、3.7.2、3.9.1、3.9.5、4.2.4（2）、4.5.1、5.1.2、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.2.1、5.2.2、5.2.5、5.4.2、5.4.3、5.5.4条（款）；
13.CJJ 89-2012第4.3.2、5.2.4、5.3.3、6.1.2、6.2.3、6.2.11、7.1.1、7.1.2、7.2.2、7.3.2、7.3.3、8.4.7条；
14.CJJ 99-2017第4.3.17、5.3.10、5.9.8、11.2.1、11.3.4条；
15.CJJ 129-2009第3.0.5、3.0.9、5.4.1、9.3.1、9.3.4条；
16.CJJ 136-2010第4.3.3、5.1.8、5.2.1、7.1.4条；
17.CJJ 139-2010第3.0.1条；
18.CJJ 152-2010第3.4.1、4.3.3、5.5.1、6.2.9条；
19.CJJ 169-2012第6.2.5条；

20.CJJ 193-2012第6.6.1、10.2.1条；
21.CJJ 194-2013第3.0.7条；
22.CJJ 221-2015第3.5.3、4.3.2、4.3.4、5.3.3条；
23.CJJ 242-2016第3.0.9、3.0.12条；
24.CJJ 248-2016第3.0.5、6.1.3条。

	51
	GB 55012-2021
	生活垃圾处理处置工程项目规范
	2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文及GB 51260-2017废止。
废止的现行工程建设

	51
51
	GB 55012-2021

（续上页）

GB 55012-2021

（续上页）
	生活垃圾处理处置工程项目规范

（续上页）

生活垃圾处理处置工程项目规范

（续上页）
	2022-01-01

（续上页）

2022-01-01

（续上页）
	（续上页）

标准相关强制性条文：  
1.CJJ 150-2010第5.5.2、6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.4.8、6.4.9、8.1.5条；
2.CJJ 93-2011第3.1.6、3.3.4、3.3.7、3.3.8、3.3.11、5.1.18、5.3.1、6.3.4、6.3.5、8.3.5、9.1.1、9.3.6、9.3.8、10.0.2、11.0.1条；
3.CJJ 86-2014第2.3.11、2.3.16条；
4.CJJ 90-2009第3.1.1、4.2.1、5.2.6、5.3.2、5.3.4、6.2.2、6.2.5、6.5.2、7.3.2、7.6.6、10.2.5、10.3.4、10.4.5、10.5.1、12.3.9、16.2.10条；
5.CJJ 231-2015第4.2.3、4.2.4、4.2.7、6.1.1、
6.3.3、6.3.4、6.3.5条；

6.CJJ 113-2007第3.1.4、3.1.5、3.1.9、3.4.1、3.5.2、3.6.1、5.3.8条；
7.GB 50869-2013第3.0.3、4.0.2、8.1.1、10.1.1、11.1.1、11.6.1、11.6.3、11.6.4、15.0.5条；
8.GB 51220-2017第8.0.3、11.3.3、12.1.8、13.4.3条；
9.CJJ 133-2009第3.0.1、3.0.7、5.2.10、6.1.12、7.3.1、7.3.5、7.3.7、8.6.2、9.2.4、9.4.3、9.4.5、9.5.1条；
10.CJJ 175-2012第3.3.2、3.3.3、3.3.5、3.3.7、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.3.6、5.1.2、6.1.5、6.2.8、8.3.1、8.3.3条；
11.CJJ 184-2012第3.0.1、3.0.2、7.5.5、7.5.6、9.0.5条；
12.CJJ 64-2009第4.0.2、8.0.1、11.0.6、11.0.7条；
13.CJJ 52-2014第3.0.4、3.0.5、7.5.5条；
14.CJJ 30-2009第2.1.1、4.1.5、4.3.6、4.4.4条；
15.CJJ 128-2017第3.0.2、4.1.10、4.2.3、5.1.5、13.1.2、15.2.5、16.1.1条；

16.CJJ 176-2012第6.4.1、6.5.5条。

	52
	GB 55014-2021
	园林绿化工程项目规范
	2022-01-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50420-2007（2016年版）第3.0.8、3.0.10、3.0.11、3.0.12、4.0.5、4.0.6、4.0.7、4.0.11、4.0.12、5.0.12、6.2.4、6.2.5、7.1.2、7.5.3、7.6.2、7.10.1、8.1.3、8.3.5条；
2.GB 51192-2016第4.1.3、4.1.7、5.1.3、5.2.4、5.3.3、9.1.4条；
3.CJJ 75-97第3.3.2、6.1.2、6.3.1条；
4.CJJ 82-2012第4.1.2、4.3.2、4.4.3、4.10.2、4.10.5、4.12.3、4.15.3、5.2.4条；
5.CJJ 267-2017第6.0.3、6.0.5、9.1.8、9.3.2条。

	53
	GB 55015-2021


	建筑节能与可再生能源利用通用规范
	2022-04-01


	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50034-2013第6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.9、6.3.10、6.3.11、6.3.12、6.3.13、6.3.14、6.3.15条2.GB 50096-2011第

7.1.5、7.2.3、8.1.4（2）、8.3.2、8.3.4、8.3.12条（款）；
3.GB 50189-2015第3.2.1、3.2.7、3.3.1、3.3.2、3.3.7、4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.2.8、4.2.10、4.2.14、4.2.17、4.2.19、4.5.2、4.5.4、4.5.6条；
4.GB 50364-2018第3.0.4、3.0.5、3.0.7、3.0.8、4.2.3、4.2.7、5.3.2、5.4.12、5.7.2条
5.GB 50366-2005（2009版）第3.1.1、5.1.1条；
6.GB 50368-2005第7.2.2、7.2.4、8.3.1、8.3.5、8.3.8、10.1.1、10.1.2、10.1.4、10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.3.1、10.3.2、10.3.3条；
7.GB 50411-2019第3.1.2、4.2.2、4.2.3、4.2.7、5.2.2、6.2.2、7.2.2、8.2.2、9.2.2、9.2.3、10.2.2、11.2.2、12.2.2、

	53
	GB 55015-2021

（续上页）
	建筑节能与可再生能源利用通用规范（续上页）
	2022-04-01

（续上页）
	（续上页）

12.2.3、15.2.2、18.0.5条；
8.GB 50495-2019第1.0.5、5.1.1、5.1.2、5.1.5、5.2.13条；
9.GB 50736-2012第5.2.1、5.4.3（1）、5.5.1、5.5.5、5.10.1、7.2.1、8.1.2、8.2.2、8.3.4（1）、8.3.5（4）、8.11.14、9.1.5（1—4）条（款）；
10.GB 50787-2012第1.0.4、3.0.6、5.3.3、5.4.2、5.6.2、6.1.1条；
11.JGJ 26-2018第4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.14、4.2.1、4.2.2、4.2.6、5.1.1、5.1.4、5.1.9、5.1.10、5.2.1、5.2.4、5.2.8、5.4.3、6.2.3、6.2.5、6.2.6、7.3.2条；
12.JGJ 75-2012第4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.7、4.0.8、4.0.10、4.0.13、6.0.2、6.0.4、6.0.5、6.0.8、6.0.13条；
13.JGJ 134-2010第4.0.3、4.0.4、4.0.5、4.0.9、6.0.2、6.0.3、6.0.5、6.0.6、6.0.7条；
14.JGJ 142-2012第3.2.2、3.8.1条；
15.JGJ 144-2019第4.0.2、4.0.5、4.0.7、4.0.9条；
16.JGJ 173-2009第3.0.1、3.0.2、4.2.1、5.2.1、7.2.1条；
17.JGJ 176-2009第5.1.1、6.1.6条；
18.JGJ 255-2012第4.5.1条；
19.JGJ 289-2012第3.0.4、4.0.1条；
20.JGJ 475-2019第

4.2.1、4.2.2、4.3.6、4.4.3条。

	54
	GB 55016-2021
	建筑环境通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。 
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50033-2013第4.0.2、4.0.4、4.0.6条；
2.GB 50096-2011第7.3.1、7.4.1、7.4.2、7.5.3条；
3.GB 50118-2010第4.1.1条；
4.GB 50176-2016第4.2.11、6.1.1、6.2.1、7.1.2条；
5.GB 50325-2020第3.1.1、3.1.2、3.6.1、4.1.1、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.3.1、4.3.6、5.2.1、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.3.3、5.3.6、6.0.4、6.0.14、6.0.23条；
6.GB 50368-2005第3.1.8、7.1.1、7.1.4、7.1.6、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.4.1、10.1.3条；
7.JGJ 153-2016第4.4.11条；
8.JGJ 354-2014第9.1.4(1)条（款）。

	55
	GB 55017-2021
	工程勘察通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。 
废止的现行工程建设标准相关强制性条文 ：
1.GB 50021-2001（2009年版）第1.0.3、4.1.11、4.1.17、4.1.18、4.1.20、4.8.5、

	55
	GB 55017-2021

（续上页）
	工程勘察通用规范（续上页）
	2022-04-01

（续上页）
	（续上页）

4.9.1、5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.7.2、5.7.8、5.7.10、7.2.2、14.3.3条；
2.GB 50307-2012第7.2.3、7.3.6、7.4.5、10.3.2、11.1.1条；
3.CJJ 56-2012第1.0.3、4.4.1条；
4.CJJ 57-2012 第3.0.1、7.1.1条；
5.JGJ 83-2011第5.0.5条。

	56
	GB 55018-2021
	工程测量通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50026-2020第5.3.51、5.7.5、7.1.8、7.5.14、8.7.15、10.1.10条；
2.GB 50167-2014第4.1.3条；
3.GB 50633-2010第5.6.7、9.1.8条；
4.GB 50911-2013第9.1.1、9.1.5条；
5.GB 50982-2014第3.1.8条；
6.GB 50995-2014第3.0.11、12.3.7、13.11.8条；
7.CJJ 61-2017第3.0.15条；
8.JGJ 8-2016第3.1.1、3.1.6条。

	57
	GB 55019-2021
	建筑与市政工程无障碍通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50763-2012第3.7.3（3、5）、

4.4.5、6.2.4（5）、6.2.7（4）、8.1.4条（款）；
2.GB 50624-2011第3.1.12、3.1.14、3.14.8、3.15.8条；
3.GB 50096-2011第6.6.2、6.6.4条。

	58
	GB 55020-2021
	建筑给水排水与节水通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.GB 50015-2019第3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.3.4、3.3.6、3.3.7、3.3.8、3.3.9、3.3.10、3.3.13、3.3.16、3.3.20、3.3.21、3.6.3、3.10.10、3.10.13、3.10.15、3.10.22、3.10.25、3.13.11、4.3.10、4.3.11、4.4.2、4.4.3、4.4.12、4.4.17、4.10.13、6.3.9、6.5.6、6.5.20条；
2.GB 50242-2002第3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、5.2.1、9.2.7、10.2.1条；
3. GB 50336-2018第1.0.5、1.0.8、3.1.6、5.4.1、5.4.7、6.2.17、8.1.1、8.1.2、8.1.5、8.1.7条；
4.GB 50400-2016第1.0.5、4.1.6、5.1.4、7.3.1、7.3.4、7.3.9、12.0.4条；
5.GB 50555-2010第4.1.5、4.2.1、5.1.2条；

6.CJJ 122-2017第4.1.1、4.3.4、4.10.2、6.1.1、6.2.4、6.3.3、11.1.1、14.1.5、16.1.1、18.4.2条；
7.CJJ 140-2010第3.0.2、3.0.8、4.0.1、

	58
	GB 55020-2021

（续上页）
	建筑给水排水与节水通用规范

（续上页）
	2022-04-01

（续上页）
	（续上页）

6.4.4、10.1.11、11.3.6条；
8.CJJ 142-2014第3.1.2、3.1.9、3.4.5条；
9.CJJ 232-2016第3.1.9、4.1.6条。

	59
	GB 55021-2021
	既有建筑鉴定与加固通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文 ：
1.GB 50023-2009第3.0.4（1、2、3）、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.4、5.1.2、5.1.4、5.1.5、5.2.12、6.1.2、6.1.4、6.1.5、6.2.10、7.1.2、7.1.4、7.1.5、9.1.2、9.1.5条（款）；
2.GB 50144-2019第3.1.1条；
3.GB 50292-2015第5.2.3、5.3.3、5.4.3、5.5.3条；
4.GB 50843-2013第3.1.3、4.1.1、5.1.1、9.1.1条；
5.JGJ 123-2012第3.0.2、3.0.4、3.0.8、3.0.9、3.0.11、5.3.1条；
6.GB 50367-2013第3.1.8、4.3.1、4.3.3、4.4.2、4.5.3条；

7.GB 50702-2011第3.1.9、4.5.2、4.6.1、4.6.2、4.6.3条；
8.GB 51367-2019第3.1.8条；
9.GB 50728-2011第3.0.1、3.0.5、4.2.2、4.4.2、4.5.2、8.2.1、8.2.4、8.3.4、8.4.2、12.1.2、12.1.3条；

	59
	GB 55021-2021

（续上页）
	既有建筑鉴定与加固通用规范

（续上页）
	2022-04-01

（续上页）
	（续上页）
10.JGJ 145-2013第4.3.15条；
11.JGJ 116-2009第1.0.3、1.0.4、3.0.1、3.0.3、3.0.6、5.3.1、5.3.7、6.3.7条。

	60
	GB 55022-2021
	既有建筑维护与改造通用规范
	2022-04-01
	工程建设标准相关强制性条文废止。
废止的现行工程建设标准相关强制性条文：
1.JGJ 168-2009第4.1.3、5.5.5条；
2.JGJ 270-2012第3.0.7、5.3.3条；
3.JGJ 376-2015第7.1.2、7.1.5、7.1.6条。

	国家标准(GB)

	61
	GB/T 8-2021
	方头螺栓 C级
	2022-07-01
	GB/T 8-88

	62
	GB/T 2889.5-2021
	滑动轴承 术语、定义、分类和符号 第5部分：符号的应用
	2021-10-01
	GB/T 18327.2-2001

	63
	GB/T 3075-2021
	金属材料  疲劳试验  轴向力控制方法
	2022-03-01
	GB/T 3075-2008

	64
	GB/T 3098.26-2021
	紧固件机械性能 平垫圈
	2022-07-01
	

	65
	GB/T 6445-2021
	滚动轴承 滚轮滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值
	2022-07-01
	GB/T 6445-2007

	66
	GB/T 6490-2021
	水轮泵
	2021-12-01
	GB/T 6490-2008

	67
	GB/T 7424.20-2021
	光缆总规范 第20部分：光缆基本试验方法 总则和定义
	2021-11-01
	部分代替GB/T 7424.2-2008

	68
	GB/T 7424.21-2021
	光缆总规范 第21部分：光缆基本试验方法 机械性能试验方法
	2022-02-01
	部分代替GB/T 7424.2-2008

	69
	GB/T 7424.22-2021
	光缆总规范 第22部分：光缆基本试验方法 环境性能试验方法
	2021-11-01
	部分代替GB/T 7424.2-2008

	70
	GB/T 7424.23-2021
	光缆总规范 第23部分：光缆基本试验方法 光缆元构件试验方法
	2022-02-01
	部分代替GB/T 7424.2-2008

	71
	GB/T 8749-2021
	优质碳素结构钢热轧钢带
	2022-03-01
	GB/T 8749-2008

	72
	GB/T 9089.1-2021
	户外严酷条件下的电气设施 第1部分：术语
	2022-05-01
	GB/T 9089.1-2008

	73
	GB/T 9142-2021
	建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机
	2022-05-01
	GB/T 9142-2000

	74
	GB/T 9481-2021
	中小型轴流泵
	2021-12-01
	GB/T 9481-2006

	75
	GB/T 12237-2021
	石油、石化及相关工业用的钢制球阀
	2021-10-01
	GB/T 12237-2007

	76
	GB/T 12241-2021
	安全阀 一般要求
	2021-10-01
	GB/T 12241-2005

	77
	GB/T 12243-2021
	弹簧直接载荷式安全阀
	2021-11-01
	GB/T 12243-2005

	78
	GB/T 12265-2021
	机械安全防止人体部位挤压的最小间距
	2021-12-01
	GB/T 12265.3-1997

	79
	GB/T 12604.6-2021
	无损检测 术语 涡流检测
	2021-12-01
	GB/T 12604.6-2008

	80
	GB/T 12604.7-2021
	无损检测 术语 泄漏检测
	2021-12-01
	GB/T 12604.7-2014

	81
	GB/T 12668.7302-2021
	调速电气传动系统 第7-302部分：电气传动系统的通用接口和使用规范 2型规范对应至网络技术
	2022-05-01
	

	82
	GB/T 12719-2021
	矿区水文地质工程地质勘查规范
	2021-12-01
	GB/T 12719-1991

	83
	GB/T 12786-2021
	自动化内燃机电站通用技术条件
	2021-11-01
	GB/T 12786-2006
GB/T 4712-2008

	84
	GB/T 15218-2021
	地下水资源储量分类分级
	2021-07-01
	GB/T 15218-1994

	85
	GB/T 15382-2021
	气瓶阀通用技术要求
	2022-03-01
	GB/T 10879-2009
GB/T 15382-2009

	86
	GB/T 19010-2021
	质量管理  顾客满意  组织行为规范指南
	2021-12-01
	GB/T 19010-2009

	87
	GB/T 19011-2021
	管理体系审核指南
	2021-12-01
	GB/T 19011-2013

	88
	GB/T 19013-2021
	质量管理  顾客满意  组织外部争议解决指南
	2021-12-01
	GB/T 19013-2009

	89
	GB/T 19015-2021
	质量管理  质量计划指南
	2021-12-01
	GB/T 19015-2008

	90
	GB/T 19016-2021
	质量管理  项目质量管理指南
	2021-12-01
	GB/T 19016-2005

	91
	GB/T 39741.1-2021
	滑动轴承 公差 第1部分：配合
	2021-10-01
	　

	92
	GB/T 39741.2-2021
	滑动轴承 公差 第2部分：轴和止推轴肩的几何公差及表面粗糙度
	2021-10-01
	　

	93
	GB/T 39750-2021
	光伏发电系统直流电弧保护技术要求
	2021-10-01
	　

	94
	GB/T 39753-2021
	光伏组件回收再利用通用技术要求
	2022-02-01
	　

	95
	GB/T 39754-2021
	波纹管用热镀层钢板及钢带
	2021-10-01
	　

	96
	GB/T 39755.1-2021
	电子文件管理能力体系 第1部分：通用要求
	2021-10-01
	　

	97
	GB/T 39784-2021
	电子档案管理系统通用功能要求
	2021-10-01
	　

	98
	GB/T 39786-2021
	信息安全技术 信息系统密码应用基本要求
	2021-10-01
	　

	99
	GB/T 39788-2021
	系统与软件工程 性能测试方法
	2021-10-01
	　

	100
	GB/T 39789-2021
	焊缝无损检测 金属复合材料焊缝涡流视频集成检测方法
	2021-10-01
	　

	101
	GB/T 39849-2021
	无损检测仪器 超声衍射声时检测仪 性能测试方法
	2022-04-01
	　

	102
	GB/T 39854-2021
	光伏发电站性能评估技术规范
	2021-10-01
	　

	103
	GB/T 39857-2021
	光伏发电效率技术规范
	2021-10-01
	　

	104
	GB/T 39866-2021
	建筑门窗附框技术要求
	2021-10-01
	　

	105
	GB/T 39891-2021
	52kV及以上断路器电气耐久性试验方法
	2021-10-01
	　

	106
	GB/T 39968-2021
	建筑用通风百叶窗技术要求
	2021-11-01
	　

	107
	GB/T 39984-2021
	泵系统能耗评估
	2021-11-01
	　

	108
	GB/T 40064-2021
	节能技术评价导则
	2021-11-01
	　

	109
	GB/T 40080-2021
	钢管无损检测 用于确认无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）水压密实性的自动电磁检测方法
	2021-11-01
	　

	110
	GB/T 40090-2021
	储能电站运行维护规程
	2021-11-01
	　

	111
	GB/T 40091-2021
	智能变电站继电保护和电网安全自动装置安全措施要求
	2021-11-01
	　

	112
	GB/T 40095-2021
	智能变电站测控装置技术规范
	2021-12-01
	　

	113
	GB/T 40096.1-2021
	就地化继电保护装置技术规范 第1部分：通用技术条件
	2021-12-01
	　

	114
	GB/T 40096.2-2021
	就地化继电保护装置技术规范 第2部分：连接器及预制缆
	2021-12-01
	　

	115
	GB/T 40096.3-2021
	就地化继电保护装置技术规范 第3部分：就地操作箱
	2021-12-01
	　

	116
	GB/T 40096.4-2021
	就地化继电保护装置技术规范 第4部分：智能管理单元
	2021-12-01
	　

	117
	GB/T 40096.5-2021
	就地化继电保护装置技术规范 第5部分：线路保护
	2021-12-01
	　

	118
	GB/T 40102-2021
	太阳能热发电站接入电力系统检测规程
	2021-12-01
	　

	119
	GB/T 40103-2021
	太阳能热发电站接入电力系统技术规定
	2021-12-01
	　

	120
	GB/T 40104-2021
	太阳能光热发电站 术语
	2021-12-01
	　

	121
	GB/T 40112-2021
	地质灾害危险性评估规范
	2021-12-01
	　

	122
	GB/T 40221-2021
	智能水电厂经济运行系统技术条件
	2021-12-01
	　

	123
	GB/T 40222-2021
	智能水电厂技术导则
	2021-12-01
	　

	124
	GB/T 40234-2021
	智能水电厂公共信息模型技术要求
	2021-12-01
	　

	125
	GB/T 40285-2021
	智能水电厂大坝安全分析评估系统技术规范
	2021-12-01
	　

	126
	GB/T 40289-2021
	光伏发电站功率控制系统技术要求
	2021-12-01
	　

	127
	GB/T 40366-2021
	电气设备用图形符号列入IEC出版物的导则
	2022-05-01
	　

	128
	GB/T 40399-2021
	装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件
	2022-03-01
	　

	129
	GB/T 40405-2021
	建筑用纱门窗技术条件
	2022-03-01
	　

	130
	GB/T 40427-2021
	电力系统电压和无功电力技术导则
	2022-05-01
	　

	131
	GB/T 40437-2021
	电气安全  风险预警指南
	2022-03-01
	　

	132
	GB/T 40517-2021
	太阳能中低温蓄热装置
	2022-03-01
	　

	133
	GB/T 40527-2021
	数字航天摄影测量 测图规范
	2021-10-11
	　

	134
	GB/T 40532-2021
	电力系统站域失灵（死区）保护技术导则
	2022-05-01
	　

	135
	GB/T 40581-2021
	电力系统安全稳定计算规范
	2022-05-01
	　

	136
	GB/T 40582-2021
	水电站基本术语
	2022-05-01
	　

	137
	GB/T 40584-2021
	继电保护整定计算软件及数据技术规范
	2022-05-01
	　

	138
	GB/T 40585-2021
	电网运行风险监测、评估及可视化技术规范
	2022-05-01
	　

	139
	GB/T 40586-2021
	并网电源涉网保护技术要求
	2022-05-01
	　

	140
	GB/T 40587-2021
	电力系统安全稳定控制系统技术规范
	2022-05-01
	　

	141
	GB/T 40588-2021
	电力系统自动低压减负荷技术规定
	2022-05-01
	　

	142
	GB/T 40589-2021
	同步发电机励磁系统建模导则
	2022-05-01
	　

	143
	GB/T 40591-2021
	电力系统稳定器整定试验导则
	2022-05-01
	　

	144
	GB/T 40592-2021
	电力系统自动高频切除发电机组技术规定
	2022-05-01
	　

	145
	GB/T 40593-2021
	同步发电机调速系统参数实测及建模导则
	2022-05-01
	　

	146
	GB/T 40594-2021
	电力系统网源协调技术导则
	2022-05-01
	　

	147
	GB/T 40595-2021
	并网电源一次调频技术规定及试验导则
	2022-05-01
	　

	148
	GB/T 40597-2021
	电能质量规划 总则
	2022-05-01
	　

	149
	GB/T 40599-2021
	继电保护及安全自动装置在线监视与分析技术规范
	2022-05-01
	　

	150
	GB/T 40600-2021
	风电场功率控制系统调度功能技术要求
	2022-05-01
	　

	151
	GB/T 40601-2021
	电力系统实时数字仿真技术要求
	2022-05-01
	　

	152
	GB/T 40603-2021
	风电场受限电量评估导则
	2022-05-01
	　

	153
	GB/T 40604-2021
	新能源场站调度运行信息交换技术要求
	2022-05-01
	　

	154
	GB/T 40607-2021
	调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求
	2022-05-01
	　

	155
	GB/T 40608-2021
	电网设备模型参数和运行方式数据技术要求
	2022-05-01
	　

	156
	GB/T 40615-2021
	电力系统电压稳定评价导则
	2022-05-01
	　

	157
	GB/T 40616-2021
	村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试技术要求
	2022-05-01
	　

	158
	GB/T 40629-2021
	中比例尺公众地图数据规范
	2021-10-11
	　

	159
	GB/T 40715-2021
	装配式混凝土幕墙板技术条件
	2022-05-01
	　

	160
	GB/T 40732-2021
	焊缝无损检测 超声检测 奥氏体钢和镍基合金焊缝检测
	2022-05-01
	　

	161
	GB/T 40733-2021
	焊缝无损检测 超声检测 自动相控阵超声技术的应用
	2022-05-01
	　

	162
	GB/T 40734-2021
	焊缝无损检测 相控阵超声检测 验收等级
	2022-05-01
	　

	163
	GB/T 40766-2021
	数字航天摄影测量  控制测量规范
	2021-10-11
	　

	164
	GB/T 40773-2021
	变电站辅助设施监控系统技术规范
	2022-05-01
	　

	165
	GB/Z 40776-2021
	低压开关设备和控制设备 火灾风险分析和风险降低措施
	2022-05-01
	　

	166
	GB/T 40791-2021
	钢管无损检测 焊接钢管焊缝缺欠的射线检测
	2022-05-01
	　

	167
	GB/T 40821-2021
	太阳能热发电站换热系统检测规范
	2022-05-01
	　

	168
	GB/T 40823-2021
	配电变电站用紧凑型成套设备（CEADS）
	2022-05-01
	　

	169
	GB/Z 40846-2021
	工程咨询 基本术语
	2022-05-01
	　

	170
	GB/T 40858-2021
	太阳能光热发电站集热管通用要求与测试方法
	2022-05-01
	　

	171
	GB/T 40862-2021
	输变电设施运行可靠性评价指标导则
	2022-05-01
	　

	172
	GB/T 40865-2021
	柔性直流输电术语
	2022-05-01
	　

	173
	GB/T 40961-2021
	岩石三轴试验仪校验方法
	2022-06-01
	　

	174
	GB/T 41017-2021
	水回用导则 污水再生处理技术与工艺评价方法
	2022-07-01
	　

	175
	GB/T 41018-2021
	水回用导则 再生水分级
	2022-07-01
	　

	176
	GB/T 41054-2021
	高性能混凝土技术条件
	2022-07-01
	　

	177
	GB/T 41060-2021
	水泥胶砂抗冻性试验方法
	2022-07-01
	　

	178
	GB/T 41087-2021
	太阳能热发电站换热系统技术要求
	2022-07-01
	　

	179
	GB/T 41088-2021
	海洋能系统的设计要求
	2022-07-01
	　

	180
	GB/T 41091-2021
	人员密集场所电气安全风险评估和风险降低指南
	2022-07-01
	　

	181
	GB/T 41107.1-2021
	金属材料焊缝破坏性试验 焊件的热裂纹试验 弧焊方法 第1部分：总则
	2022-07-01
	　

	182
	GB/T 41107.2-2021
	金属材料焊缝破坏性试验 焊件的热裂纹试验 弧焊方法 第2部分：自拘束试验
	2022-07-01
	　

	183
	GB/T 41115-2021
	焊缝无损检测 超声检测 衍射时差技术（TOFD）的应用
	2022-07-01
	　

	184
	GB/T 41116-2021
	焊缝无损检测 衍射时差技术（TOFD） 验收等级
	2022-07-01
	　

	185
	GB/T 41192-2021
	岩土工程仪器 振弦式反力计
	2022-07-01
	　




