物探RTK测量系统询比采购公告
致各报价人：
根据实际工作需要，我公司现以询比方式采购两套物探RTK测量系统，欢迎符合条件的报价人就以下内容进行报价。
1.采购内容
采购内容为物探RTK测量系统。
采购产品要求：
1.1提供单人单机作业的全域全场景定位能力。能够在有/无地面地基站点覆盖、有/无地面通信网络覆盖等情况下进行野外测绘作业，并能够根据作业场景及环境进行自适应定位而无需人员干预，全程实时提供统一坐标框架下的CGCS2000厘米级精度定位坐标；
1.2支持电离层抑制功能。具备自动开启、显性化展示、电离层活跃度查询功能，可在电离层强活跃度扰动情况下进行正常作业；
1.3支持无网测量技术。解决用户测区虽有地基站点覆盖、但无移动通信网络导致无法测量的问题。无需架设电台基站即可在无网络地区进行不限时长作业，定位精度同实时RTK精度；
1.4内置移动+联通+电信三运营商免插卡eSIM，保障在野外任一网络均可作业。内置eSIM网络可共享给手簿APP使用，并提供至少3年不限量网络流量。
供货日期：自合同签订后3个工作日内。
2.报价人要求
2.1中国境内具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照（营业执照经营范围具备本次采购相关经营范围），具备甲级测绘资质。
2.2具有履行合同所必需的设备仪器，材料及相关技术支持的能力。
2.3有依法缴纳税收的良好记录。
2.4在经营活动中没有重大违法记录。
3.报价要求
3.1报价人请在规定的时间内向询价人做出一次性书面报价（综合报价）。本次拟采购的两套物探RTK测量系统总报价（含增值税）不得超过人民币贰万元。
3.2报价人提供的报价资料在符合本次采购需求的前提下，按照合理低价的原则确定中标人。询价人不向未被选定的报价人解释未被选定的原因和退回报价资料。
3.3报价人如对本询价函报价，即表示认可提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回。
4.报价文件编制要求	
4.1加盖公章的报价人单位营业执照复印件。
4.2加盖公章的报价文件。
5.报价文件递交时间
有意报价的报价人请于2026年6月15日前，将报价文件邮寄至辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（辽宁省沈阳市和平区光荣街68号）并将报价文件电子版发送至邮箱369589424@qq.com参与比选，逾期送达或未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
6.联系方式
联系人：孟兆武
电  话：13840425217
7.附件
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询价人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

日期：2026年6月8日
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